招　标　文　件

项目名称：联网跟踪审计与审计决策支持平台建设

标书编号：JSZC-G2017-308

征求意见稿（第二次）

江苏省政府采购中心

2018年01月19日

# 总  目  录

# 投标邀请……………………………………2

# 投标人须知…………………………………5

# 合同条款及格式……………………………18

# 项目需求……………………………………22

# 评标方法与评标标准………………………48

# 投标文件格式………………………………52

# 第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受南京审计大学的委托，决定就其所需的联网跟踪审计与审计决策支持平台建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：联网跟踪审计与审计决策支持平台建设

标书编号：JSZC-G2017-308

二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

建设南京审计大学联网跟踪审计与审计决策支持平台，平台各子系统能够无缝集成、全面整合，形成整套的行业解决方案，平台包含多种软、硬件建设，具体包括联网审计作业管理平台、联网审计移动平台、大数据审计分析平台、大数据审计决策支持平台、大屏幕展现平台、联网审计大数据一体机等。通过平台的支撑实现审计资源、审计项目、审计底稿、审计档案的全面管理，审计数据的自动采集、存储、分析报表展现，为联网审计决策提供支撑。

本项目核心产品为：软件开发平台和大屏幕显示单元为本招标建设项目的核心产品。

（二）本项目采购预算为250万元。

投标报价超过政府采购预算和最高限价的为无效投标文件

三、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

四、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受进口产品投标；

五、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

六、投标文件接收信息

投标文件接收时间：   年  月  日上午8：30-9：30整

投标文件接收截止时间：  年  月  日上午9：30整

投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二楼

投标文件接收人：苏俊

七、开标有关信息

开标时间：   年   月   日上午9：30整

开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二楼会议室

八、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街123号知海大厦6楼

邮编：210036

采购中心联系人：苏俊             联系电话：028-83668500

采购人： 南京审计大学

采购人联系人：__徐老师___               采购人联系电话：_025-58318724__

采购人联系地址: _南京市浦口区雨山西路86号__

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

九、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：3份

十、其他

请各潜在投标人在下载本招标文件后于2018年  月  日上午10:00(北京时间)集中到南京审计大学竞慧东楼306室（地址：南京市浦口区雨山西路86号 ）由采购人统一安排勘察项目现场。

勘察现场联系人：尹勇 ，联系电话：025-58318063

请供应商按时参加集中考察现场。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容）。

十、本次招标投标保证金

本次招标投标保证金要求：

本次招标收取投标保证金。

投标保证金金额为人民币贰万伍仟元整。

供应商缴纳的保证金必须于投标文件接收截止时间前一日的17时前，以供应商的名称，按招标文件规定的金额缴纳到指定账户。保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。

保证金账户见附件“保证金账号”。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项产品和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的产品供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标产品说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖公章，必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

#### 16、投标保证金

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

30.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑函应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、产品和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的产品和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续。采购中心联系电话：025-83668526。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

### 八、其他

#### 36、样品

项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的产品在质量期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的产品免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

14.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           签订日期：    年  月  日

第四章 项目需求

## 1、项目名称

联网跟踪审计与审计决策支持平台建设项目

招标要求及内容

备注：

1、投标人所投（1）、24寸液晶显示器，3台（分辨率：1920*1080，同时支持 DVI / VGA / HDMI 输入接口）需符合财政部和国家发展改革委的《关于调整公布第二十二期节能产品政府采购清单的通知》内强制采购产品要求。

## 2、项目要求

| 联网跟踪审计与审计决策支持平台建设内容 |
| --- |
| 序号 | 系统名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 联网审计作业平台 |  |  |  |
| 1-1 | 软件开发平台 | 1 | 套 |  |
| 1-2 | 中间件 | 1 | 套 |  |
| 1-3 | 数据库系统 | 1 | 套 |  |
| 1-4 | 报表平台 | 1 | 套 |  |
| 2 | 联网审计移动平台 |  |  |  |
| 2-1 | 移动端开发平台 | 1 | 套 |  |
| 3 | 大数据审计分析平台 |  |  |  |
| 3-1 | 数据ETL工具软件 | 1 | 套 |  |
| 3-2 | 商务智能（BI）工具软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 大数据审计决策支持平台 |  |  |  |
| 4-1 | 决策支持系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 大屏幕展现平台 |  |  |  |
| 5-1 | 大屏幕展示器 | 13 | 平方米 |  |
| 5-2 | 相关辅材 | 13 | 平方米 |  |
| 5-3 | 实验室环境改造 | 1 | 间 |  |
| 6 | 联网审计大数据一体机 |  |  |  |
| 6-1 | 审计大数据一体机机柜 | 1 | 个 |  |
| 6-2 | 计算节点 | 2 | 个 |  |
| 6-3 | 存储节点 | 1 | 个 |  |
| 6-4 | 网络节点 | 1 | 个 |  |
| 6-5 | 管理节点 | 1 | 个 |  |
| 6-6 | 8口KVM控制器 | 1 | 个 |  |
| 6-7 | 一体机平台管理调度软件 | 1 | 个 |  |

### 注：本项目要求提供著作权证书的软件，至少1/2软件必须提供。

### 2.1建设原则

- 全面性原则

在符合国家教育部和行业标准的体系指导下，建设南京审计大学的联网跟踪审计与审计决策支持平台，平台内各子系统能够无缝集成、全面整合，形成整套的行业解决方案，能够为联网审计决策提供支撑。

- 先进性原则

系统设计采用先进的架构设计理念、先进技术和先进的系统工程方法，建设一个可持续发展的、具有先进性、开放性的联网跟踪审计与审计决策支持平台。

- 可扩展性原则

系统架构设计合理，考虑对于未来的发展，设计充分考虑今后扩展的要求。包括与其它应用系统之间的互联以及系统的扩容能力等，在满足现有系统互联的前提下，能够很好的适应未来信息系统增长的需要。

- 系统安全性原则

在系统设计与建设中，充分考虑系统的安全，包括数据安全、网络安全，传输安全，管理安全等。

### 2.2产品提交需要遵循的标准及要求

产品提供的用户文档必须包括如下内容：

功能说明、操作安装说明等。

### 2.3技术参数及要求

#### 2.3.1联网审计作业平台

##### 2.3.1.1建设目标

构建联网审计作业平台，通过平台的支撑实现审计资源、审计项目、审计底稿、审计档案的全面管理，实现审计数据的自动采集、分析报表展现，使审计工作在可视化的信息应用平台上相互协作、高效管理。

##### 2.3.1.2建设内容及要求

###### 2.3.1.2.1软件开发平台

为了降低联网审计作业平台的开发难度、开发风险、缩短开发周期，需要建立软件开发平台，软件开发平台为本项目的核心产品。该软件平台必须提供软件著作权证书，同时需进行现场演示，演示最高分为20分，投标单位软件演示得分不得低于10分。

（1）成熟软件开发平台，采用Web应用技术，Java语言开发，支持多种J2EE Web服务器（如Tomcat、Weblogic等），支持MySQL、Oracle、SqlServer数据库。

（2）基于流行的J2EE开源技术，能够实现代码重用、组件重用、业务逻辑重用、组装重用，能够提供丰富的扩展前端、后端组件以及代码生成器，方便开发人员快速开发。

（3）为满足联网审计业务流程审核，开发平台需实现JBPM流程引擎，实现流程管理、监控、优化、再造，实现复杂的流程应用。

（4）实现用户管理和安全的权限管理，实现WebService数据接口发布，支持Microsoft Office文档在线查看、编辑，实现外部邮件扩展。

（5）实现第三方报表工具软件的集成与展现。

（6）提供开发平台的全部源代码、数据库UML设计图，并提供全面的培训，提供相应的技术支持。

（7）平台需提供软件著作权，具有实现过联网审计方面的软件系统案例。

###### 2.3.1.2.2中间件

联网审计作业平台需要定期从网络获取审计数据资源，为了更好的实现这部分的功能，需要选用成熟的网络爬虫中间件做支撑，该中间件的具体需求：

（1）为满足从网络资源中获取审计关联数据，需实现基于网页结构窗口、工作台、显示窗口等子窗口的集成化网页结构剖析，选取被抓取内容时，实现多个子窗口联动，能够显示HTML节点的重要属性，显示DOM树结构及DOM节点属性，自动生成DOM节点的Xpath,能够根据Xpath表达式搜索定位到DOM节点。

（2）具备所见即所得的免编程规则定义，能够实现抓取结构字段声明和映射标注，无需编写程序代码，自动生成抓取规则，并可即时验证规则的有效性。能实现对变化网页抓取规则失效的提示，并根据加载以前的抓取规则，自动加载样本网页，并验证抓取规则的有效性，并给出提示信息。

（3）兼容各种网页编程技术，用户不需要关心目标网页采用的编程技术，只要被浏览器解析和显示的网页都可以用统一的方法定义抓取规则并进行抓取。

（4）能够实现定制开发以扩展抓取各种JavaScript网页的能力，包括抓取JavaScript异步加载的内容及JavaScript实现的分页，同时能够实现模拟点击确定的网页按钮或者超链接后，实施数据抓取。

（5）实现鼠标悬浮、点击、双击、滚屏、输入、选择、提交、自动打码、回退、滚轮、在图表上移步等各种动作，实现多动作组合的编排功能，并可根据需要定制新类型。

（6）实现防屏蔽抓取，对于通过点击行为特征屏蔽网络爬虫访问的网站，网络爬虫中间件能够实现随机延迟、高仿真模拟点击、协同化网络爬虫群、定期清理运行状态等手段避免被屏蔽。

（7）抓取结果实现以XML文件格式存放，可存入指定硬盘位置，实现对抓取XML文件的语义标签。

（8）实现断点续抓功能。

（9）对于需要登录的网站需实现手工预先登录及自动登录功能，网站登录涉及验证码的，能够与打码平台对接，将打码平台返回的码值自动录入，无需人工看管。

（10）抓取任务启动运行需实现手动启动和周期性调度，周期性调度能够对抓取任务按照主题进行分组，放置在不同线程中执行。

（11）实现网络爬虫爬行路径的规划，实现无限层级无限宽度的抓取，实现连贯性抓取和非连贯性抓取，可设定下级线索，指示进行深度和广度扩展。

（12）在无人值守长期运行的情况下，能够根据配置参数高效运行、抓取数据。

（13）实现权限管理，能够对不同账户定义的读取规则设置读、写权限的控制。

（14）实现审计关联数据的入库和清洗，实现将抓取的XML文件导入数据库中，需实现MYSQL数据库及MongoDB数据库，同时需实现对数据清洗、数据集运算和大数据管理。

（15）提供软件著作权。

###### 2.3.1.2.3数据库系统

联网审计作业平台的运行、开发，需要数据库软件的支持。具体需求如下：

（1）采用当前成熟技术的数据库管理系统产品，具有自主知识产权的国产数据库软件，提供软件著作权证书。

（2）针对信息系统中文字符要求，数据库需要支持UNICODE、GBK和GB18030字符集；产品必须符合GB18030-2005强制性部分的要求,并能提供权威机构检测报告和认证证书。

（3）为保持数据库高兼容性，提供ODBC、JDBC、OLEDB、.Net Data Provider(NDP)、PHP、Perl等开发接口，以及嵌入式SQL编程接口ESQL，提供与Oracle OCI、Pro*C、C++、PL/SQL兼容的开发接口；针对ODBC接口和JDBC语言标准，能提供权威机构涉及标准接口符合度98%以上相关测试报告。

（4）无CPU数量授权限制。

（5）为满足审计大数据、海量数据的应用，数据库应有海量数据处理能力，系统容量管理能支持128TB以上，并能提供权威机构相关容量存储测试报告。

（6）实现水平范围分区和水平列表分区技术，实现组合分区技术，实现两种以上的垂直分区技术。单表容量能实现32TB以上，并能提供权威机构相关容量存储测试报告。

（7）实现多种备份还原方式，包括物理和逻辑的备份与还原、全部/增量的备份与还原、基于时间点的备份与还原、联机与脱机的备份与还原等。

（8）支持数据库集群，支持双机热备。实现超过两节点的共享存储集群，提供第三方测试报告。

（9）产品安全级别应达到《GB/T 20273-2006信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》第四级，并能提供测试报告。

（10）具备规模支持能力，具备单集群存储规模大于300个节点的成功应用案例

（11）提供海量数据分布式部署和联合分析能力，可提供国家级5PB以上全国范围分布式部署实际应用合同或应用证明材料。

（12）数据库产品可靠性要求达到99.999%，MTTR（平均故障修复时间）小于2.5分钟，MTBF（平均故障间隔时间）大于4500小时。提供实际应用案例证明且上线时间达到5年以上。

（13）满足标准化数据的快速即席查询需求，要求提供万亿行级精确快速查询能力，提供应用证明材料。

###### 2.3.1.2.4报表平台

联网审计作业平台涉及到大量审计数据报表的展现，为了更好的实现这部分功能，需要选用技术先进、展现效果好的报表平台做支撑，具体需求如下：

（1）业务系统集成：能够方便与已有J2EE框架的审计业务系统集成, 提供API接口。

（2）审计数据整合：能够实现多数据源的审计数据关联，跨数据库跨数据表取数，简单应用多业务系统的审计数据，集中相关审计业务数据于一张报表，让更多审计数据应用于分析和业务管控。

（3）审计数据采集及建模分析：能够简单灵活设计所需审计数据报表。能够实现各种业务主题分析、数据填报等。

（4）审计数据展示：提供丰富多样的图表分析、钻取分析、多维度分析、自定义分析、即时分析等，更好的阅读报表数据，发现数据价值，具备可扩展升级到移动端访问功能。

（5）审计多数据源关联：同一张报表可以从多个数据库或者多个数据表中取数，并且在报表中允许对多个数据集进行关联运算。

（6）需实现冻结报表的表头，web浏览时被冻结的表头部分始终固定显示在报表的最上方或最左侧。

（7）图表类型需实现包括柱形图、折线图、雷达图、甘特图等几十种图表设计，并可以集成第三方图表。

（8）需提供常用公式运算及数据汇总，能够对数据进行求和、平均、个数统计等，以及页内汇总，组内汇总等多种汇总方式。

（9）能够实现Flash零客户端打印，只要浏览器支持Flash，无须安装任何其他插件，即可实现web打印。

（10）提供软件著作权。

#### 2.3.2联网审计移动平台

##### 2.3.2.1建设目标

联网审计移动平台主要用于远程辅助现场审计、非办公环境下的紧急业务处理，能够更加直观的支撑联网审计、远程审计，实时了解审计现场的情况，能够关联审计业务系统，实现远程专家会审，提升联网审计效率。联网审计移动平台主要包括移动笔记本客户端、移动手机端、会审指挥中心端，交互式显示平台，实现声音、图像、审计资料、审计业务系统的全面共享、互通，能够更加全方位、立体化支撑联网审计。

##### 2.3.2.2建设内容及要求

联网审计移动平台是集硬件和软件为一体的联网审计整体解决方案，其主要建设内容和要求如下：

1、软件建设内容及要求：

建立远端审计现场与审计业务指挥中心的会商整合平台，包括指挥中心和现场视频音频、审计业务系统、现场审计笔记本电脑和手机、现场原始凭证等异构数据源的整合，尤其是现场原始凭证等证据采集和固定，整个会商过程全程同步录制（可追溯）。

（1）实现审计指挥中心与远端审计现场之间1080p高清视频实时互动（分辨率和带宽可调）；

（2）实现远端审计现场辅助证据采集（高拍仪/USB摄像机-1080p分辨率，手机图像采集）；

（3）实现远端审计现场分享各类审计证据文档（包括各类图片、Word文档、PDF文档、PPT文档等）。（提供软件界面截图）

（4）实现在指挥中心显示器上全屏显示远端审计证据或文档。（提供应用界面截图）

（5）实现远端审计现场在实时会商时可同时在各类分享审计证据文档上作批注。（提供软件界面截图）

（6）实现指挥中心自动将审计会商过程中分享的证据自动录制成视频并归档（包含会商的双向音频），视频格式：H.264@MP4，分辨率和带宽可调；

（7）实现远端审计现场分享各类审计证据文档与审计业务系统之间的联动（上传各类审计证据文档并归档至审计业务系统的附件处，包括由高拍仪、手机拍摄的证据文档）。提供软件界面截图。

（8）实现远端会商视频、证据展示、业务软件应用三屏联动，提供应用截图。

2、硬件建设内容及要求：

（1）视频录播工作站：

采用集成无风扇架构，配置300小时高清多场景视频录制存储容量，配置键盘/鼠标、一路千兆网络端口、一路广播级 VGA/DVI/HDMI/HD-SDI 全接口视频输入，实现 1080p / 1080i / 720p / 768p / 576p / 480p 等全视频格式，实现一路Line-In 3.5"立体声音频输入/输出接口，一路 HDMI/SDI 音频输入接口，DVI / VGA / HDMI 各一路高清视频输出接口等。不接受嵌入式架构产品，提供产品CCC证书。

（2）三屏显示系统

三屏显示软件一套；24寸液晶显示器，3台，分辨率：1920*1080，同时支持 DVI / VGA / HDMI 输入接口；三屏支架及辅件 1套。

（3）高清全景摄像系统  1套

高清全景摄像机，采用307万像素1/2.8英寸CMOS超高清晰图像传感器，支持20倍光学变焦/12倍数字变焦可实现1080p/1080i/720p等超高分辨率的优质图像,输出帧频最高可达60/50帧/秒。视频输出接口：HD-SDI/YPbPr，实现同时输出。三脚架及辅件 1套。

（4）便携式音频混合器    1套

音频输入：2路XLR音频接口（支持48V幻象供电），1路3.5″立体声；音频输出：3路3.5″立体声；可用于USB外置高保真声卡。

（5）会议专用无线话筒    1个

会议专用无线话筒，包含：BLX4单通道无线接收机；BLX2手持式发射机。

BLX2手持式发射机：集成话筒振膜设计；-10 dB增益衰减；轻质耐用结构。

BLX4单通道无线接收机：

一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率；每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）；XLR和¼英寸输出接口；微处理器控制的内部天线分集；双色音频状态LED指示灯；每个频段可兼容的系统数量: 12 ；自动设置功能: 频道/组扫描；天线: 1/4波长天线；外壳: 模塑ABS ；接收机显示屏: 多功能LCD + LED ，电池供电时间： 14小时指挥中心会议室音频采集。

（6）有源音箱  1个

音箱系统：2.0声道；有源；供电方式：220VAC/50Hz；频率响应：55Hz-20KHz；信噪比：70dB；灵敏度：360mV；音频接口：3.5mm；支持防磁功能。用于审计指挥中心端。

（7）远程取证终端  1个

远程取证用全高清高拍仪（500万像素，支持1080p分辨率，支持 USB3.0/USB 2.0 接口）。用于审计现场端。

（8）交互式显示平台

硬件要求如下：

1）屏幕尺寸，86英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9（全屏）；可视角度：≥178度；物理分辨率：≥3840×2160；亮度：≥350cd/㎡；对比度：≥5000:1；采用≥4mm厚防眩光钢化玻璃；

2）整机屏幕采用钢化玻璃，使用1kg钢球，在2m及以上处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常（提供国家广电质检中心检测报告复印件）

3）十点触控：整机全通道(安卓、windows以及电视信号)下均可实现十点书写

4）整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。（提供国家广电质检中心检测报告复印件）

5)无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，实现直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。

6)整机实现通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。

7)整机实现任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。

8)具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗，遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。

9)整机经过产品可靠性检验，MTBF大于98000小时；电脑模块经过产品可靠性检验，MTBF大于98000小时，(提供国家广电产品质检中心所出具的权威检测报告复印件)。

10)所有前置USB接口均可实现同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。避免课上重复插拔（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。

11)为了方便教师识别和使用识别，触摸中控菜单上的通道信号源名称需具备教学电脑通道，教学安卓通道，高清播放通道，高清电视通道，高清教学通道等,且通道名称需用中文显示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。

互动软件要求如下：

1）书写擦除：实现硬笔、荧光笔、毛笔等六种以上笔迹书写及不少于三种便捷擦除方式。

2）边写边擦：实现多个学生同时在白板上操作，当一个人书写的同时，另一个人可使用手势擦除，互不影响。

3）思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并实现在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。实现思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。

4）无线互联软件：要求教师笔记本与大屏高质量实现视频与音频同步，并可反向控制。支持安卓、苹果和windows系统的移动设备进行扫码实现大小屏互动，也可以把移动端屏幕内容显示到一体机，实现Office等及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、聚光灯、激光笔等功能，其中批注功能支持多种颜色。

#### 2.3.3大数据审计分析平台

##### 2.3.3.1建设目标

大数据审计分析平台提供基于大数据技术的审计数据分析应用的功能集合，实现行业审计系统所需的方法模型创建、分析、结果展现及系统交互等应用，各功能应用均通过该平台功能组合实现，并实现跨行业、跨地区的综合交叉分析；平台的各功能模块和子系统之间采用高内聚、低耦合的设计模式，可以根据需求灵活地组合，以满足不同的行业审计业务需要。

##### 2.3.3.2建设内容及要求

为实现大数据审计分析，需采购数据ETL工具软件及商务智能BI工具各一套，以满足审计业务需求和综合分析的需要。

###### 2.3.3.2.1ETL软件

（1）需支持的审计业务数据库类型包括：Oracle、DB2、Sybase ASE、SqlServer、MySql、Access、PostgreSQL、Excel、Informix IDS等。

（2）需实现审计元数据的管理功能，能够实现审计数据的抽取、转换、装载等规则的设计，实现sql语句、存储过程抽取数据。

（3）需实现审计数据中各种字段级的映射转换，如类型转换、字段运算、字符串处理、字符集转换、空值处理、日期转换、字段合并等。

（4）需实现审计数据的数据字典、引用字典维护及设置，能够自主设置字典信息，在数据字段中进行关联替换。

（5）需实现审计数据表的合并及计算及抽取数据的分流、过滤，能够实现审计数据横表、纵表转换，能够实现映射自动匹配。

（6）需实现审计数据表的动态生成、展现，能够实现调用参数实现表名、字段名的关联生成，并能够实现个性化定义展示效果的设计。

（7）需实现计划任务的设计，能够实现对输出资源的时间、周期进行计划规划。

（8）需实现审计数据库存储过程及函数的调用，实现源表数据的二次加工、调整，实现数据预览。

（9）为了方便审计场景中对被审计单位数据的快速采集，需实现主流财务软件厂商的ERP数据采集，包括：用友、金蝶、浪潮、博科、远光、新中大等,能够兼容这些品牌的主要财务软件型号，实现傻瓜式财务数据采集。

（10）提供ETL软件方面的著作权证书。

###### 2.3.3.2.2商务智能（BI）软件

（1）为满足审计数据不同的数据库存储模式，商务智能软件需支持Oracle、DB2、SQL Server、MySQL、Derby、Access、Informix、Vertica等主流数据库，支持Hadoop体系（如Hive、Spark、Impala等），支持MongoDB、Kylin、Presto、SAP HANA，实现多维数据源（Hyperion Essbase、SAP BW、SAS等），实现Excel、CSV、日志文件。

（2）为满足审计大数据分析，需实现通过可视化的拖拽操作进行审计数据建模，实现审计业务表之间的关联，实现可视化动画效果展示审计数据处理速度，实现可视化建模流程图自动布局，实现对审计数据性能进行检测，能够自动的将没有优化的审计数据模型以高亮方式展示，实现通过可视化的操作方式实现审计数据行列转化，实现通过可视化操作方式完成数据补空、异常值检查、去除重复数据、去除空格等数据清洗功能。

（3）需实现易用的拖拽字段生成图表和筛选器的操作，无需建立汇总二次表、Cube、复杂建模，直接基于细节数据进行分析。

（4）为满足更丰富的审计大数据展现，需具备丰富的图表展示，包括柱图（2D/3D）、堆积柱图（2D/3D）、饼图（2D/3D）、线图、平滑线图、环形图、面积图、雷达图、瀑布图、气泡图、帕累托图、散点图、词云、仪表盘、组织结构图、矩阵树图、象限图、盒须图等多种展现形式。

（5）为满足多元化展示审计大数据，需实现地图显示和地图下钻，实现自定义地理大区，实现地图的动态点效果，实现引入第三方GIS地图，实现GIS地图到街道级别信息，实现GIS地图上放大、缩小、绑定数据、切换渲染效果，实现GIS地图能够同其他图表进行数据联动，实现动态迁徙图，实现自主离线地图和GIS地图实现迁徙图，实现热力图，实现自主离线地图和GIS地图实现热力图。

（6）为满足审计线索能在审计大数据中快速体现，需实现Top N分析，实现将Top N之外的数据合并显示为“其它”；实现图表排序（降序、升序、手动排序、聚合排序）；实现在前端报表层一键实现同比、环比、排名计算、累计总计、合计百分比等动态计算；实现上卷、下钻、旋转、切片等多维分析；实现报表定时自动刷新。

（7）为满足审计大数据能够在不同的终端展现，需实现全屏自适应功能，实现智能布局，通过拖拽方式自动完成图表排版布局，实现灵活的报表自由布局，通过界面配置调整颜色、字体、字号等；报表之间可重叠显示，可设置上下图层关系，实现JavaScript扩展。

（8）为满足审计大数据的二次处理，需实现逻辑回归、决策树、关联规则等算法，实现通过可视化流程处理的方式完成算法模型及校验；实现通过分布式并行计算的方式完成深度分析算法，比如k-means；实现将已训练模型，导出成数据集或者导入到数据库中，模型数据可以在报表中完成可视化分析。

（9）为满足审计数据之间的业务联动，了解审计数据之间的关联影响，需实现报表与图表之间的联动查询，如选中图表中某区域，其它图表或报表中与该区域相关的数据也会高亮显示；实现对图表中的局部进行放大查看；实现自定义鼠标悬停在图表时的悬浮框展示内容；实现报表之间的带参数链接跳转。

（10）提供软件著作权。

#### 2.3.4大数据审计决策支持平台

##### 2.3.4.1建设目标

大数据审计决策支持平台以审计大数据分析为基础，建立审计指标、预警模型、决策模型，在审计事项发生的同时或短时间内给出辅助决策方案，提升审计工作的时效性和可靠性，并实现动态预警。平台提供可视化、向导式的模型设计器，审计人员可根据自己的审计思路按照向导提示简单便捷的完成预警模型、分析模型、决策模型的模型创建工作；实现审计预警，预警指标可按照问题严重程度进行分级，可以自由设定预警指标阀值和更新频率，可以自由设定预警结果的处理流程和责任人，提供消息通知、邮件等多种预警提醒方式。

##### 2.3.4.2建设内容及要求

（1）能够结合审计业务需求及审计行业经验，通过数据分析挖掘技术，建立针对审计业务的预测、预警机制，辅助决策。

（2）系统需要针对审计大数据实现快速响应，以应对未来全面采集及数据平台整合后，更多的审计数据的分析工作，系统能够提供精准问题定位、预测，为体系决策提供数据支持。

（3）能够基于结构化和非结构化的审计数据进行快速存储和查询。

（4）能够根据本项目所建大屏的实际尺寸实现分区展示。

（5）系统能够在大数据相关技术的基础上，结合实际业务需求，建立专业的审计风险评估机制。

（6）系统需支持对审计大数据进行特征分析、规律分析、行业专题分析、统计分析，进行相应的预警，匹配相应的处理预案，为决策处理提供参考。

（7）系统支持建立基于审计决策支持的知识库，为辅助决策提供行业知识支撑。

（8）为保证系统的正常运转，系统应该具有良好的可靠性和稳定性，在审计数据安全性方面，为了保证审计数据安全，系统需建立严格的用户管理和权限管理。同时，对于系统维护人员来说，还要求系统易于管理和维护。

（9）提供决策支持相关的软件著作权证书。

#### 2.3.5大屏幕展现平台

##### 2.3.5.1建设目标

通过构建大屏幕决策展现平台，能够更好的辅助决策、提供动态监控及决策展示，包括LED显示单元、多屏处理器系统及大屏控制软件。需采购LED显示单元及相关辅材，并对实验室环境改造，以满足大屏幕展现平台的安装和使用。大屏幕显示单元为本招标建设项目的核心产品。

##### 2.3.5.2建设内容及要求

1、1.4mm小间距LED显示单元

（1）屏体设备

P1.4精密小间距LED（屏体12.22平方米，5.712m*2.14m），整体分辨率3840*1440,物理像素间距P1.4，全压铸铝结构，表贴三合一，深色面灯整屏平整度（mm）：≤0.1,刷新率≥1920Hz，单元箱体采用铝铸箱体自然散热、无风扇、静音，实现单点亮度校正，单点色度校正，有效消除模组间，驱动芯片间的轻微亮度及颜色差异，颜色处理深度≥14bit，水平视角 160°；垂直视角≥160°，色温2000~9300K(可调)。

具体技术指标：

|  | 名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED灯管 | SMD1010金线表贴三合一黑管 |
| 2 | 屏幕尺寸 | 屏幕显示长度≥5.712米，显示高度≥2.14米（受场地楼层高度影响，不接受负偏离） |
| 3 | 屏体分辨率 | ≥3840*1440点 |
| 4 | 图形显示比例 | 至少同时满足2个4：3画面点对点显示 |
| 5 | 屏幕面积（㎡） | ≥12.22㎡ |
| 6 | 像素间距(mm) | 1.4 |
| 7 | 像素分辨率（点/平米） | ≥450000 |
| 8 | 安装及维护方式 | 前维护安装及维护方式，安装厚度≤220mm |
| 9 | LED像素失控率 | ≤1/100000 |
| 10 | 屏幕亮度(nit) | 100-800Nit, 0-100%无极可调 |
| 11 | 最大对比度 | ≥7000：1 |
| 12 | 灰度等级 | 14bit/16bit |
| 13 | 刷新率（Hz） | ≥1920（提供国家广播电视产品质量检测报告） |
| 14 | 屏幕表面不反光处理 | 采用喷墨技术，无面罩设计不反光处理来降低屏幕反光率，提高对比度（提供检测报告） |
| 15 | 多层印刷电路板 | 8层以上电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小、散热快 |
| 16 | 安全集中供电 | 采用通讯级大功率开关电源组合外置供电系统，强弱电分离，LED单个箱体内部无强电；为确保安全，箱体输入电压必须不大于48V。实现不关屏热拔插抢修功能，安全快捷；（提供国家认可的检测报告复印件） |
| 17 | N+1电源冗余多备份 | 由多个拔插式的开关电源组成外置AC-DC的电源箱，一个AC-DC电源箱可提供多路DC输出，电源箱可进行冗余备份和热插拔更换永不黑屏。（提供国家认可的检测报告复印件） |
| 18 | 拼缝微调节机构 | 具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到0.1mm以下 |
| 19 | 模组平整度（mm） | ≤0.08 |
| 20 | 屏体散热 | 箱体和后盖均为压铸铝型材金属材质，全金属散热结构 |
| 21 | 工作噪音 | ≤10DB |
| 22 | 模组亮度均匀性 | ≤1.3% |
| 23 | 整屏色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内，具有单点色度校正功能 |
| 24 | 色温（K） | 2000—9300可调 |
| 25 | 帧频率（Hz） | ≥60 |
| 26 | 控制方式 | 同步控制 |
| 27 | 水平视角（°） | ≥160 |
| 28 | 垂直视角（°） | ≥160 |
| 29 | 发光点之间中心距偏差 | ＜3% |
| 30 | 屏体温升 | LED屏体、箱体、电源、灯管、套件、线材等主要配件的温升符合LED显示屏温升标准要求（提供国家认可的检测报告复印件） |
| 31 | 快速刷新 | 显示屏具有快速刷新调节功能。 |
| 32 | 隐亮消除 | LED显示单元具有消除隐亮功能。 |
| 33 | 可视化播控功能支持 | LED显示屏具有可视化虚拟现实播控系统。 |
| 34 | 工作时间 | 平均无故障时间达到10000小时，7×24小时连续工作无故障（提供国家认可的检测报告复印件） |
| 35 | 节能性产品 | 产品符和CQC3158-2016节能认证技术规范。提供中国质量认证中心（CQC）颁发的节能认证证书。 |
| 36 | 电磁兼容性 | 30-1000MHz辐射骚扰值＜48dB，满足国家B级检测标准。（提供国家认可的检测报告复印件） |
| 37 | 消除鬼影和拖尾 | LED显示屏无鬼影和拖尾现象（提供国家认可的检测报告复印件） |
| 38 | 显示效果无失真 | 大屏幕显示效果未观察到有几何失真和非线性失真现象（提供国家认可的检测报告复印件） |
| 39 | 蓝光辐射 | 蓝光视网膜危害通过危害等级检测，符合肉眼观看标准（提供国家认可的检测报告复印件） |
| 40 | LED理论寿命（h） | ≥100000小时 |
| 41 | 故障智能检测控制系统 | LED显示屏具有电源及多点温度、显示坏点死灯等综合检测控制系统。 |
| 42 | 全高清编码系统 | LED显示屏具有全高清编码系统软件。 |
| 43 | 工作时间 | 7×24小时连续工作 |
| 44 | LED产品质量认证 | 提供：3C、CE、FCC、ROSH、国家广电产品质量检测报告、公安部安全与警用电子产品质量检测报告 |
| 45 | 质保要求 | 3年质保服务 |

（2）控制系统   1套

高密度 LED 播控系统，功能：

输入接口2路DVI，可任意切换。可自适应1920*1080及以下各种主流分辨率；输出接口2路DVI复制输出；2*1Gbit千兆网环路信号输出；控制接口RJ45/RS232/RS485可进行远程控制。与大屏同一品牌。

（3）拼接处理器     1套

输入：8路DVI   输出:6路DVI（根据实际需求可调整）

硬件部分设备应为纯硬件FPGA架构；单通道最高支持分辨率：1920×1200@60H0z；控制接口：TCP/IP网络或者RS232/485端口；设备内部硬件具备高清信号处理机制，确保信号在切换过程无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝等特点而满足指挥中心对信号实时的要求；实现大屏图像回显，可在上位机软件中观看大屏的实时画面，可直接在软件中对显示实时图像的窗口进行可视化操作。与大屏同一品牌，提供3C证书及公安部检测报告。

2、相关辅材

（1）配电系统  1套

20KW 配电柜（核心部件施耐德）及屏体内部线缆，实现远程上断电功能，与大屏同一品牌。

（2）钢结构及施工    1项

LED显示屏安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同大厅的整体风格一致，应根据现场实际情况及时调整，满足工作需要；支架采用优质冷轧钢板，表面采用酸洗、磷化、静电喷塑工艺，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm。箱体采用落地式支架，要求支架结构稳定牢固，安全可靠。

铝型材支架结构制作、现场施工等，前维护安装及维护方式，（提供施工措施和施工图）

3、实验室环境改造

基本色调具备蓝色炫酷的科技感。

（1）要有设计图，效果图，施工图

（2）LED显示屏与墙体的衔接，需破除部分墙体

（3）原会议系统的利旧

- 四个55”电视屏的重新部署

- 无线话筒的利用

- 音响与大屏幕的结合

（4）天花板部分

拆除部分原有天花石膏板（需利旧），拆除两个投影仪，改为三条光带，天花板与LED显示屏衔接部分要求弧形挑高。

（5）地板部分

原有架空防静电地板上铺设方块地毯（耐磨耐脏）

（6）实验室后部LOGO墙造型（免费设计实验室LOGO）。（提供实验室装修设计图）

（7）配合大屏幕的展现，免费制作5分钟实验室视频介绍（该项不做硬性要求，如提供可适当加分）

| 施工项目清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 规格、品牌 | 单位 | 数量 |
| 一 | 拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 砖墙 | 双面墙 |  | M2 | 30.88 |
| 2 | 顶部（部分） |  |  | M2 | 32.00 |
| 3 | 垃圾搬运 |  |  | 项 | 1.00 |
| 二 | 地面 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地台找平 |  |  | M2 | 92.80 |
| 2 | 地面地毯 | 方块地毯、耐磨耐脏、加厚（考虑耗损） |  | M2 | 116.8 |
| 三 | 顶部 |  |  |  |  |
| 1 | 部分顶部造型 | 厚度120mm木工板龙骨骨架，龙骨间距间距250*250mm，龙骨上满涂白乳胶，用气枪钉将奥松板基层安装在龙骨上 | 环保E1、1220*2440*18mm | M2 | 24.00 |
| 2 | 顶部灯带 | 龙骨上满涂白乳胶，用气枪钉将奥松板基层安装在龙骨上 | 环保E1、1220*2440*18mm | 米 | 8.00 |
| 3 | 灯具 |  |  | 盏 | 16.00 |
| 四 | 墙面 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体墙体制作 | 厚度120mm木工板龙骨骨架，龙骨间距间距250*250mm，龙骨上满涂白乳胶，用气枪钉将奥松板基层安装在龙骨上 | 环保E1、1220*2440*18mm | M2 | 616.00 |
| 2 | 墙面乳胶漆 |  | 立邦 | M2 | 166.00 |
| 六 | 美工文字 |  |  |  |  |
| 1 | 背墙LOGO | 亚克力雕刻20mm厚双面 |  | 套 | 1.00 |
| 七 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部电视机吊架 | 55寸电视机 |  | 套 | 4.00 |
| 2 | 电视机安装及部署 | 55寸电视机 |  | 套 | 4.00 |
| 3 | LED大屏视屏制作 | 制作视屏免费5分钟 |  | 项 | 1.00 |
| 八 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 配合大屏安装调试 |  |  | 项 | 1.00 |
| 2 | 整体设计（设计图、效果图、施工图） |  |  | 项 | 1.00 |
| 3 | 电工材料部分 | 线路及附件 |  | M2 | 116.80 |
| 4 | 电工安装 |  |  | M2 | 116.80 |
| 5 | 材料运输、搬运费 |  |  | M2 | 116.80 |
| 6 | 展厅卫生保洁费 |  |  | M2 | 116.80 |

#### 2.3.6联网审计大数据一体机

##### 2.3.6.1建设目标

联网审计涉及到各行业各业大量的数据和审计业务模型，还要进行探索式审计线索的数据分析，这些需求都对联网跟踪审计与审计决策支持平台的基础支撑环境有很高的要求，不仅需要一般性计算资源，更急需具有行业针对性的高效计算基础支撑，因此将结合联网审计实际需求，建设符合行业特殊性的联网审计大数据一体机。联网审计大数据一体机所涉及的硬件部分要求质保3年。

##### 2.3.6.2建设内容及要求

1、审计大数据一体机机柜   1套

（1）42U定制机柜，提供机柜设计图和效果图：

◆机柜颜色淡色。

◆采用优质冷轧钢板。具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，要求支架结构稳定牢固，安全可靠。

◆前门为钢板门开设备安装孔后门为冷轧钢板6角网孔门。

◆内部含3块与机柜同色安装板，4根可前后调节安装条。

◆机柜内配4套每分钟大于2500转的静音风扇组。

◆机柜配4只可调节安装固定角，另配4只可万向移动角轮。

◆机柜内设备静载值大于800公斤。

（2）机柜内空挡处设置挡板，挡板上定制实验室名称和LOGO。

（3）机柜前门的定制

配备上下两块43”透明屏，5MM钢化玻璃红外6点触摸，门加厚定制，（提供效果图）。要求具有足够的静态与动态机械强度和刚度；结构稳定牢固，安全可靠。透明屏能够展现一体机的主要技术参数和运行状态参数。柜体做相应加固改造。

（4）电源模块输入：200V～240V AC，50Hz 。

（5）工作温度、海拔高度和相对湿度：10°C 至 40°C（50°F 到 104°F）；海拔高度低于或等于 3,000 米（10,000 英尺）；20% 至 80% 相对湿度，非凝结（28°C 湿球温度计）。

（6）工作噪音：≤正常工作条件下 61 dBA声压 (LpA)（22°C 室温下，海平面）。

2、计算节点   2套

（1）CPU： Intel® Xeon® E5-2630 V3处理器 * 2及以上。

（2）内存：≥256GB 内存( 可扩展到1T ) ；

（3）硬盘：≥150 GB SSD *2（数据中心级）；

（4）IB网络：1个QDR端口（40Gb/s）含线缆；

（5）以太网：千兆以太网口*2

（6）电源：1+1冗余热插拔电源；

（7）一体机管理接口

3、存储节点   1套

（1）主要硬件指标

CPU：Intel® Xeon® E5-2620 V2 *2及以上 ；

内存：≥64GB 内存(可扩展到512 GB) ；

•系统盘：≥120 GB SATA SSD硬盘*2；

•数据盘：裸容量≥10T；

• 1个1GB缓存的磁盘控制器，含电池；

• 2个QDR端口（40Gb/s）含IB线缆；

• 2个1 Gb 以太网端口；

• 1+1冗余热插拔电源；

（2）支持国产数据库（提供认证证书）。

（3）兼容主流的Windows、Linux、Unix操作系统，包括Windows Server 2003/2008/2012，Centos， Red Hat Linux，SUSE Linux，麒麟，红旗，AIX。

（4）实现重删，可以在文件系统中执行后处理的定期重复数据删除，这样无需任何连续成本便可消除重复数据。

（5）实现智能分层功能，数据库管理员可以在管理数据时将不常用的数据移到速度较慢、价格较低的磁盘上。

（6）实现存储配额、快照。

（7）实现RAID级别：0、1、5、6、1+0、50、60。

（8）支持RDMA。

（9）支持2个QDR端口（40Gb/s）。

（10）一体机管理接口。

4、网络节点1套

（1）以太网接入交换机

提供24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口，可扩展千兆电口/千兆光口/万兆光口。

（2）VLAN：支持基于端口的VLAN。

（3）QOS：支持IEEE 802.1p/DSCP优先级，支持优先级映射，支持端口信任模式，支持端口信任模式，支持端口队列调度（SP/WRR/SP+WRR）。

（4）组播管理：实现IGMP Snoopingv1/v2/v3，MLD Snooping，实现组播VLAN。

（5）实现用户分级管理。

5、管理节点   1套

（1）CPU： Intel® Xeon® E5-2630 V3处理器 * 1及以上；

（2）内存：≥128G 内存( 可扩展到1T ) ；

（3）硬盘：≥150 GB SSD *2（数据中心级）；

（4）以太网：千兆以太网口*2；

（5）电源：1+1冗余热插拔电源；

（6）一体机管理接口

6、8口KVM控制器  1套

8口KVM控制器，切换器8口LCD17英寸KVM切换器USB 机架式HL-1708。

7、一体机平台管理调度软件（含调度状态展现）   1套

（1）定制化开机LOGO。

（2）实现HA功能。

（3）超融合架构，统一管理计算节点、存储节点和网络节点。

（4）提供统一图形界面管理软件

（5）实现根据会话统计数据监视协议性能和网络影响，实现性能监控，主动对问题进行故障排除，实现数据库监控、存储监控。

（6）能够实现数据保护、数据恢复。

（7）超融合软件至少支持4颗CPU授权，至少支持10T存储容量授权，并可支持横向扩展，至少支持20台云主机并发，支持infiniband协议。

（8）实现虚机故障检测及快速回退。

（10）实现在线版本升级。

（11）实现一体机性能监控功能。

（12）一体机调度状态在机柜前面板的透明屏上展现。

### 2.4项目实施方案

对投标人的基本要求：

1、中标人应在中标后3个工作日内向采购人技术交底、现场勘查，并在7个工作日内向采购人提供具体的现场实施方案并得到业主认可。项目启动后，中标人应允许业主（招标）单位以及相关的工作人员参与系统整合本身必须的需求分析、初步设计、单元测试等相关工作。

2、中标人应在项目完成时应对业主（招标）单位人员进行运维及项目后续发展的有关技术培训。

#### 2.4.1项目人员配置

1、投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目的建设；在项目机构中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。根据工作的业务性质，应配备有优势的项目经理、技术总监等人员承担本项目工作。

2、项目组人员必须具有集成、开发经验，能够与用户进行良好的沟通，并掌握联网审计领域的相关基础知识。

3、参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

4、对上述安排投标人应在实施方案中详细描述，包括项目组成员名单、本项目工作职位、专业方向、工作、项目履历和在本项目中的职责分工。

5、整个建设期内，中标方至少安排4人进行驻场建设与服务。

#### 2.4.2实施策略

实施策略要求：合作的方式、规范化的运作。

#### 2.4.3实施方案

该项目规模较大，涉及到软件、硬件及基础环境改造，要保证顺利有序实施，必须对实施工作做出详尽缜密的组织实施方案。方案的内容包括以下几个层面：

1、组织架构与职责

联网跟踪审计与审计决策支持平台的建设工程是一项综合性建设项目，沟通和配合是建设实施成功的必要因素。因此，中标单位要建立实施组织架构，同时明确中标单位、业主的职责。

2、实施阶段与过程

根据本项目的实施策略和建设时间要求，将该项目的建设实施过程科学、合理、有效地分成若干个主要阶段，将建设内容和范围分成若干部分，项目的实施要统筹考虑。

3、成果交付与验收

在项目建设实施的整个过程中，制定明确的总体和分阶段成果交付与验收内容、准则、程序、监控手段等。

#### 2.4.4文档管理

建立规范化项目文档管理，根据项目不同阶段，按时完成项目各类部件过程性文档的建立、审核、归档等工作。

#### 2.4.5进度要求

合同签订后1个月内完成所有成品工具软件和硬件设备的安装部署，并在后续1个月内完成所有成品软件和硬件设备的使用培训及开发平台的开发培训；针对业主要求二次开发的软件要在合同签订后1个月内完成需求分析并提交相应的解决方案，提交解决方案后1个月内根据具体业务需求完成所有二次开发。所有系统提交完成后1周内完成系统之间的集成、整合。中标人应针对本项目的完成时间提交项目执行计划，项目计划经采购人确认后严格按计划执行，如需变更必须提出书面的项目变更手续。

### 2.5安装、测试和验收要求

#### 2.5.1软硬件系统布署与安装

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有软件和硬件平台系统的部署与安装、调试；并和已有的应用系统集成及后期维护服务的全部内容。

系统及设备安装方面对投标人要求：

- 要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

- 投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的计划和措施。

- 联网跟踪审计与审计决策支持平台的布署与安装根据实施计划执行。

- 所有软硬件系统均须由投标人送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。

- 自系统安装工作一开始，投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 投标人提供1年的产品免费技术支持售后服务。标书中有特别说明的按标书中的要求执行。

#### 2.5.2测试和验收

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

##### 2.5.2.1系统测试

1、投标人自测

系统安装的主要目标是使所有系统能够在平台上正常运行。项目交由业主单位验收之前，投标人必须提供项目自测试报告。

2、验收测试

系统自测完成后，投标人应首先拟出一个测试方案，具体到每一个测试步骤，与业主讨论通过后，方可按计划进行测试。由投标人提供测试方法、测试工具；测试数据由用户协助提供。系统每一项测试必须有详细的测试记录，须有业主和投标人双方代表签字确认。

##### 2.5.2.2系统验收

正式上线使用并得到用户认可后，方可进行验收。

1.系统满足学校招标文件的产品技术需求，各项功能完整、齐全，操作顺畅。

2.完成应用集成任务。

3.系统交付使用时，系统各类有关材料完整齐全。

4.为学校制订切实可行的系统维护计划，保证系统持续稳定运行。

5.系统经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起计算。

6.验收事宜：中标单位在完成系统交付后，进行系统验收。不能满足学校需求和项目指定要求的视为验收不合格。

7.交付地点：采购单位指定地点。

### 2.6售后服务内容及培训要求

### 2.6.1质量保证期服务

质保期服务：质量保证期1年，自交货并最终验收合格之日起计，有特殊要求的，在招标书中另行说明。

系统维护：主要包括所投软硬件系统在运行中的故障排错工作，系统软件及数据库系统适配调整等维护工作，从而保证系统正常运作。

系统升级：本项目产品质保期内版本免费升级。

### 2.6.2质保期后服务

投标人应为采购人提供维护和升级服务，需保证在24小时内对采购人所提出的维护要求做出响应，并在作出响应48小时内派出工作人员进行故障排除。

服务方式和内容包括软件升级、提供技术指导、功能优化与支持服务等内容，服务方式应包括网络支持与现场服务等。

### 2.6.3项目培训

投标人必须提供相应的软硬件技术、系统操作等方面的培训。有关软硬件的操作培训课程，培训应该在系统运作前完成。投标人须制定详细的培训课程以及时间表交给业主，并在合同签定后征得业主同意后实施。

投标人在实施过程中提供免费、全面的培训，包括面向系统管理员和业务人员的相应培训、开发平台和开发工具培训、配置管理和系统维护培训。

对于所有培训，投标人必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训，主要培训人员应具有相关培训经验。

培训主要面向的对象如下：

1、运行管理培训：为了使学校的相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。

2、使用培训：对学校的相关人员的用户进行应用系统使用培训，掌握平台的使用。

### 2.7技术转移和成果交付要求

#### 2.7.1技术转移

通过本项目建立学校的联网跟踪审计与审计决策支持平台和专业技术队伍。同时，学校的工作人员具有对软硬件系统平台、各个业务系统的技术维护能力，实现知识和技术的转移。

### 2.7.2成果交付

在本期项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段都需有各种成果和文档资料。这些成果和文档资料对所开发系统的维护和持续发展起着非常重大的作用。因此，要求将全面、规范的成果和文档资料交付给学校，而且要提供明确的交付清单。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分：

1、技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如系统说明、安装手册、用户手册、测试用例、测试结果等等。

2、管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

### 2.8付款方式

1、合同签订后10天内支付合同总价10%的预付款；

2、硬件设备到货核对招标技术参数合格后支付合同总价40%；

3、完成全部系统安装、调试、集成，在经正式验收合格并经校方确认运行正常后，由校方支付合同总价的45%，同时无息退还乙方的合同履约保证金；

4、自正式验收合格一年，系统运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，经校方确认，由校方支付5%合同尾款。

第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1、对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4、投标人政府采购不诚信记录扣分。根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

### 二、评标标准

1、价格分  （40分）

投标报价：满足招标文件和实质性要求且投标价格最低投标报价为评价基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：项目投标总报价得分=（评价基准价/投标总报价）×40。保留小数点后两位。

2、现场演示分 （20分）

投标单位需对软件开发平台进行现场演示，演示时间不超过10分钟，演示内容和评分标准见下面内容，根据投标人现场演示情况进行打分。

演示内容和评分标准：

①基于开发平台实现的联网审计方面的系统主要功能演示：审计项目管理、审计填报、审计内容审批、审计知识库、用户权限管理，总分10分，每个功能模块2分；

②开发平台实现的在线流程设计器，实现得2分，没有实现得0分；

③开发平台实现的第三方报表集成，实现得2分，没有实现得0分；

④开发平台实现Word文档在线编辑，实现得2分，没有实现得0分；

⑤ 开发平台实现采用Web应用技术，Java语言，满足得1分，不满足得0分；

⑥实现MySQL、Oracle、SqlServer数据库版本，完全实现得1分，没有实现得0分；

⑦根据软件演示的效果在0-2分内打分

3、技术参数及要求（35分）

根据所投产品的功能、性能、产品质量、综合性能指标，以各种技术、性能参数为准。投标人需对招标文件第二章“2.3技术参数及要求”中所有内容进行逐条应答，如果出现虚假应答，投标人将承担相应法律责任。

- 联网审计作业平台（9分）

①中间件

全部满足招标文件技术参数要求的得3分，满足七项及以上招标技术参数要求的为基本满足，得2分，其他不得分。投标人未提供软件著作权，扣1分。

②数据库系统

全部满足招标文件技术参数要求的得3分，满足七项及以上招标技术参数要求的为基本满足，得2分，其他不得分。投标人未提供软件著作权，扣1分。

③报表平台

全部满足招标文件技术参数要求的得3分，满足六项及以上招标技术参数要求的为基本满足，得2分，其他不得分。投标人未提供软件著作权，扣1分。

（2）联网审计移动平台（5分）

①软件建设内容

全部满足招标文件技术参数要求的得3分，满足四项及以上招标技术参数要求的为基本满足，得2分，其他不得分。投标人未提供软件著作权，扣1分。

②硬件建设内容

全部满足招标文件技术参数要求的得2分，满足视频录播工作站、交互式显示平台相关招标技术参数要求的为基本满足，得1分，其他不得分。

- 大数据审计分析平台（6分）

①ETL软件

全部满足招标文件技术参数要求的得3分，满足六项及以上招标技术参数要求的为基本满足，得2分，其他不得分。投标人未提供软件著作权，扣1分。

②商业智能（BI）软件

全部满足招标文件技术参数要求的得3分，满足五项及以上招标技术参数要求的为基本满足，得2分，其他不得分。投标人未提供软件著作权，扣1分。

- 大数据审计决策支持平台（3分）

全部满足招标文件技术参数要求的得3分，满足五项及以上招标技术参数要求的为基本满足，得2分，其他不得分。投标人未提供软件著作权，扣1分。

- 大屏幕展现平台（6分）

全部满足招标文件技术参数要求的得6分，满足屏体设备、实验室环境改造相关招标技术参数要求的为基本满足，得4分，其他不得分。

- 联网审计大数据一体机（6分）

全部满足招标文件技术参数要求的得6分，满足计算节点、存储节点、网络节点、管理节点相关招标技术参数要求的为基本满足，得4分，其他不得分。

4、项目实施及售后（总计5分）

（1）项目实施周期（1分）

按招标书进度要求提供项目实施进度表，根据合理性和可行性在0-1分内打分。

（2）人员保证（1分）

现场驻点服务指导工程师4人及以上。

（3）培训计划（1分）

投标人需就本次投标产品对用户提供培训，根据培训计划的完整性、可行性在0-1分内打分。

（4）综合实力（2分）

根据投标人综合实力在0-2分内酌情打分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格、资信证明文件

三、投标配置与分项报价表

四、供货一览表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、项目技术方案

八、开标一览表

## 一、资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

## 二、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

文件8  本项目其他资格条件

2、非实质性资信证明文件目录

格式1 《企业声明函》

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

## 三、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

## 四、供货一览表

| 产品名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

.

## 七、项目技术方案

包括整体技术方案、项目施工步骤、项目实施计划及时间进度安排、验收方案、培训方案等。

## 八、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 核心产品制造商及产地 |  |

日期：       年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

## 附件   履约保证金退还申请

江苏省政府采购中心：

我单位中标（成交）了贵中心组织实施的采购编号为       的          （项目名称）。目前，我单位已按采购文件规定履行完相关义务，符合保证金退还的条件，现向你中心申请退还我单位交纳的本项目履约保证金    万元。

采购人确认：（盖章）                           申请单位：（盖公章）

联系人：

联系电话：

时间：                                        联系人：

联系方式（手机）：

开户行及账号：